## Sheet1
DVORANA 1. KAT - VIJEĆNICA
AUDIO - VIDEO OPREMA
|  | mjerna jed. | količina | cijena bez PDV-a
1 | Rack ormar 12HE, 600x600
19"/12 HE ormar, 600x600, staklena vrata sa bravicom, ventilacijski i slijepi paneli, sitni montažni materijal i pribor
ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
2 | HDMI matrični preklopnik
HDMI matrični preklopnik 4/2; HDCP; HDTV; rezolucija do UXGA; 1080p, deep color; kontrola upravljanja s prednje strane uređaja, RS232, Ethernet i IR daljinski upravljač; napajanje: 100-2240VAC, 50/60Hz, potrošnja: 21VA; dimenzija: 482x44x250mm; pribor: adapteri za rack montažu; težina 1,6kg
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
3 | Audio mikser
Profesionalni audio mikser, 6 mikrofonskih, 2 stereo ulaza, fantomsko napajanje, balansirani audio ulazi, balansirani izlaz, mono izlaz, rack montaža 1HE visine
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
4 | Audio pojačalo-pretpojačalo 120W/100V
nazivna snaga 120W/100V, 4 x balansirani kombo XLR ulaza, 1 x stereo RCA, izlazi 4 x phoenix, 1 x stereo RCA, indikacija nivoa signala, regulacija nivoa glasnoće ulaznog signala, regulacija izlaznog signala, napajanje 230V/50Hz, (24VDC); potrošnja 360VA, rack montaža 2HE visine, dimenzija 420x280x88mm, težina 9,10 kg
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
5 | Blu-Ray Disc reproduktor
Media compatibility: DLNA, USB, BD-video, BD-ROM, BD-R/RE (BD-MV), DVD-audio, DVD-Video, DVD-R DL/-RW (DVD-Video, DVD-VR, AVCHD), DVD-R/-RW (Video and VR mode), SACD, CD-DA, HDCD, CD-ROM and CD-R/-RW; File compatibility: VIDEO:: MKV with H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4, VOB, AVI, ASF, WMV, DivX Plus HD, AVCHD, AUDIO:: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, PHOTO: JPEG, GIF, PNG; Priključci: Video izlaz: 1 x Vp-p/75 Ohm; 1 x HDMI, USB port x 2, Digital audio x 2, Audio izlaz: RCA x 1, Ethernet x 1, Remote control I/O x 1, RS-232C x 1, napajanje 230V/50Hz; potrošnja (Standby): 0,5W; dimenzija: 435x86x259mm, težina 2,9kg, pribor: adapteri za rack montažu
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
6 | Bežični mikrofonski komplet, ručni
prijamnik: mikroprocesorsko upravljanje, LED indikacija, XLR i 1/4" izlazi; predajnik: automatsko podešavanje predajnika, multifunkcionalni LED indikator (power, lockout, mute, low battery), mute sklopka, 9 sati kontinuiranog korištenja sa dvije AA baterije, 18MHz radni opseg; mikrofon: dinamički, frekvencijski opseg 50Hz-15kHz, kardiodna usmjerna karakteristika
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
7 | Bežični mikrofonski komplet, lavalier
prijamnik: mikroprocesorsko upravljanje, LED indikacija, XLR i 1/4" izlazi, predajnik: automatsko podešavanje, multifunkcionalani LED indikator (power, lockout, mute, low battery), mute sklopka, 9 sati kontinuiranog korištenja sa dvije AA baterije, 18MHz radni opseg, mikrofon: kondezatorski elektretski, kardiodna usmjerna karakteristika, kabel 1.2 m, 4-pinski mini konektor, kut osjetljivosti: 130°
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
8 | Mikrofon naglavni
dinamički, kardiodna usmjerna karakteristika, impedancija: 150 Ω, frekvencijski odziv: 50Hz-15kHz, izlazna razina: -67dB/Pa (0.45 m)
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
9 | Priključni panel Vjećnice, PPV
priključni panel vanjskih jedinica na audio-video sustav dvorane, rack montaža 2HE visine, sastoji se od modula RJ45, RCA, HDMI, XLR i sklopki uključenja pojedinih sekcija sustava, sve prema zahtjevu i potrebama korisnika do pune funkcionalnosti
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
10 | TFT LCD kontrolni monitor
LED 21.5" IPS, rezolucija: 1920 x 1080; kontrast: 10000000:1; svjetlina: 250cd/m2; vrijeme odziva: 5ms; kut gledanja: 178°/178°; format ekrana: 16:9; priključci: 1 x D-Sub;1 x DVI-D, 2 x HDMI; boja: crna; dimenzije: 500 x 178 x 380; težina: 3,8kg
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
11 | Video projektor WXGA
Video projektor, 3600 Ansi Lumena, 3LCD, WXGA rezolucija, 1280x800; kontrast 12000:1; Leća: manual zoom (1.2X), manual fokus, F 1.60-1.78, f 19,16-23,02mm: Throw ratio: 1.48-1.78:1; Žarulja: 230W UHM; Konektori: HDMI IN (19-pin) x 1; Computer 1 IN (D-sub HD 15-pin) x 1; Computer 2 IN/OUT x 1; C-video x 1; Audio IN x 1, Audio IN 2/MIC IN x 1; Serial IN (RS232) x 1, napajanje: 100-240V, 50/60Hz, potrošnja: 300W ( 0,5W Standby mode - ECO); dimenzija 335x96x252mm, težina: 2,9kg; Wireless; pribor: univerzalni nosač sa mogućnošću podešavanja u svim smjerovima, nosivost do 15kg
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
12 | HDMI HDBaseT Extender, POL
Stolni prezentacijski HDMI-HDBaseT pretvarač; komplet transmiter i receiver; maksimalna rezolucija: ultra HD: 3840x2160 @ 60Hz; dvosmjerna IR komunikacija; napajanje 24VDC; potrošnja 24W(max); dimenzija 110x26x80mm; težina 1,8kg; pribor: adapter napajanja
| oprema i pribor | kom | 2 | 0
| montaža i spajanje | kom | 2 | 0
13 | Elektromotorno projekcijsko platno 250x190
Motorizirano projekcijsko platno, smješteno u metalno kućište, dimenzija platna 250x190mm, dimenzija projekcije 250x160 (16:10); dimenzija kućišta platna. 120x100x2590mm, projekcijsko platno: Matt White; pojačanje 1,2; motor: snaga 6Nm, brzina 17rpm, napajanje 230V/50Hz, potrošnja 137W, certifikat IMQ, pribor: nosači za montažu na zid/strop
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
14 | Mikrofon kondenzatorski, konferencijski
Mikrofon na stolnom stalku sa tipkalom uključenja i mogućnošću izbora rada; mikrofon na guščjem vratu: frekvencijski odziv: 50Hz-17kHz, usmjerna karakteristika: kardiodna, izlazna impedancija: (180Ω pri 1kHz), osjetljivost: -35dBV/Pascal (17,8 mV), maksimalni SPL: 124 dB (attn: 1 kOhm load), odnos S/N (pri 94dB SPL-a): 66 dB; zahtjevi napajanja: (11-52 VDC fantom, 1.2 mA);
| oprema i pribor | kom | 2 | 0
| montaža i spajanje | kom | 2 | 0
15 | Zvučnik, ugradni, 20W/100V
nazivne snage 20W, ugrađen trafo: 20-10-5-2,5W/100V, osjetljivost: 88dB; maksimalni SPL: 101dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 80Hz-20kHz; kut isijavanja: 120 supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: promjer 245mm, visina 95mm, težina 2,1kg, boja bijela (RAL9016)
| oprema i pribor | kom | 6 | 0
| montaža i spajanje | kom | 6 | 0
16 | Aktivni zvučnici
Zvučnici sa ugrađenim pretpojačalom-pojačalom za reprodukciju audio zapisa prezentacije, montaža na strop, nazivne snage 20+20W, frekvencijski opseg 80Hz-20kHz; osjetljivost 87 dB/1W/1m, max SPL 104dB/1m; kut isijavanja 160x120 (HxV) stupnjeva; dimenzija 240x178x170mm, težina kompleta 6kg, par; materijal: plastika, čelični nosač za montažu na zid, boja: bijela (RAL9016), komplet
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
| AUDIO - VIDEO OPREMA UKUPNO: |  |  | 0
OPĆE OZVUČENJE
17 | Rack ormar 12HE, 600x600
19"/12 HE ormar, 600x600, staklena vrata sa bravicom, ventilacijski i slijepi paneli, sitni montažni materijal i pribor
ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
18 | Audio pojačalo-pretpojačalo 120W/100V, 5 zona
nazivna snaga 120W/100V, 4 x balansirani kombo XLR ulaza, 1 x stereo RCA, izlazi 5 zona, indikacija nivoa signala, regulacija nivoa glasnoće ulaznog signala, regulacija izlaznog signala, napajanje 230V/50Hz, (24VDC); potrošnja 167VA, rack montaža 2HE visine, dimenzija 420x88x320mm, težina 9,7 kg, komplet sa modulom FM/AM/USB/SD playera
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
19 | Zvučnik, ugradni, 10W/100V
nazivne snage 10W, ugrađen trafo: 10-5-2,5-1,25W/100V, osjetljivost: 88dB; maksimalni SPL: 98dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 100Hz-20kHz; kut isijavanja: 120 supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: promjer 190mm, visina 80mm, težina 1,1kg, boja bijela (RAL9016)
| oprema i pribor | kom | 18 | 0
| montaža i spajanje | kom | 18 | 0
20 | Regulator glasnoće
nazivne snage 30W, ugrađen trafo, 10 stupnjeva regulacije, podžbukna montaža,
| oprema i pribor | kom | 12 | 0
| montaža i spajanje | kom | 12 | 0
21 | Pozivni mikrofon na stolnom stalku
pozivni mikrofon na stolnom stalku, dinamički, uključujući prekidač - tipkalo uključenja, pripadajući spojni kabel
| oprema i pribor | kom | 1 | 0
| montaža i spajanje | kom | 1 | 0
22 | Ispitivanje linija, označavanje, montaža pripadajućih konektora, puštanje u pogon
|  | usluga | 1 | 0
23 | Dobava i montaža ostalog sitnog instalacijskog i montažnog materijala, konektora i spojnih kabela do pune funkcionalnosti | usluga | 1 | 0
24 | Izrada izvedbene dokumentacije u 4 primjerka u digitalnom i analognom obliku od ovlaštenog projektanta
|  | usluga | 1 | 0
| Obuka korisnika, izrada uputa za uporabu | usluga | 1 | 0
| OPĆE OZVUČENJE UKUPNO: |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a (kn) (audio video oprema+ opće ozvučenje) |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om (kn) (audio video oprema+ opće ozvučenje) |  |  | 0