## MO DUGA GRAĐEVINA
INVESTITOR: GRAD CRIKVENICA
GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE –
MO – CRIKVENICA ZAPAD
TROŠKOVNIK
1. Građevinski radovi
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.
A/ KROVOPOKRIVAČKI i LIMARSKI RADOVI
R.Br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | Dobava i izrada drvenog krovišta od jelove građe II. klase. Građa mora biti prosušena i prije postave na krovne plohe 2x premazana zaštitinim sredstvom protiv crvotočina. Kompletan rad i materijal i sva pričvrsna sredstva. Dimenzije drvene građe: rogovi-12x16 cm, nazidnice – 14x14 cm, stupovi-14x14 cm, podlošci satupova 14x16x80 cm i podrožnice – 14x18 cm. Obračun po m² tlocrtne površine krovišta. | m2 | 142.5 |  | 0
2. | Pokrivanje drvenog krovišta sa slijedećim slojevima: daščana oplata d = 24 mm, širine do 20 cm, prosušena i premazana sredstvom protiv crvotočina 2 x sa čavlanjem | m2 | 159 |  | 0
| - krovna paropropusna, vodonepropusna folija postavljena preko daščane oplate | m2 | 159 |  | 0
| - drvene letve i kontraletve vel. 5 x 3 cm, premazane 2x sredstvom protiv crvotočina, sa čavlanjem | m2 | 159 |  | 0
| - originalna mrežica ispod prvog reda crijepa učvršćena čavlima sa širokom glavom | m' | 30 |  | 0
3. | Dobava i postava glinenog crijepa tip mediteran antik engobirani, proizvođača NEXE MEDITERAN ili jednakovrijedan: ________________. Komplet rad i materijal sa učvršćenjem svakog crijepa pocinčanim čavlom, a I. reda po obodu krovišta ̋ zeta ̋ vijcima Sljemenjake postaviti u mort ( boja ). Sve prema uputama proizvođača crijepa. Obračun po m² kose krovne eplohe. |  |  |  | 0
| · Crijep mediteran antik engobirani | m2 | 161 |  | 0
| · Sljemenjaci | m' | 15 |  | 0
| · Ventilacijski elementi | kom | 16 |  | 0
4. | Izrada i montaža krovne limarije od pocinčanog bojanog lima, boje po izboru investitora. Komplet rad i materijal sa učvršćenjem lima. Obračun po m' postavljenog lima. |  |  |  | 0
| · Vertikale za odvod krovne vode | m' | 29 |  | 0
| · Horizontalni oluk | m' | 30 |  | 0
| · Veterlajsna r.š. 33-40 cm | m' | 25 |  | 0
| · Opšav dimnjaka + puc-lajsna | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
B/ RUŠENJA
1. | Rušenje dijela vanjskog zida 1. kata od blok-opeke, debljine d = 25 cm, zidanog u porodužnom mortu. Komplet rad sa spuštanjem materijala u dvorište zgrade. | m3 | 2.15 |  | 0
2. | Rušenje a.b. vertikalnog serklaža u vanjskome zidu 1. kata presjeka 25x25 cm sa spuštanjem materijala u dvorište | m3 | 0.16 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
C/ ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje vanjskog zida na 1. katu zgrade blok-opekom, debljine zida d = 25 cm u podužnom mortu. Komplet rad i materijal sa pomoćnom skelom. Novi zid povezati sa postojećim serklažima postavom 2Ø8R u svaku fugu zida. Zadnju fugu prema a.b. gredi popuniti pur-pjenom. | m3 | 2.4 |  | 0
2. | Zidanje dimjnaka gotovim elementima tip Schiedel Ø 160 mm ili jednakovrijedan: ________________, u krovištu zgrade ( cijev + plašt ) sa završnom dilatacijskom rozetom. Komplet rad i materijal. Obračun po m' ozidanog dimnjaka | m' | 2.6 |  | 0
3. | Zidanje pregradnih zidova u objektu d = 10 cm u produžnom mortu opekom Porotherm ili jednakovrijedan: ________________. 50x23,8x10 cm. Komplet rad i materijal sa pomoćnom skelom. U cijeni dobava i postava gotovih nadvoja za sobna vrata ( 19 kom ). Obračun po m² ozidanog zida sa gotovim nadvojem. | m2 | 200 |  | 0
4. | Izrada arm. bet. kape dimnjaka sa dva bočna otvora vel. 25x25 cm. Donja ploča, bočne stijenke i gornja ploča d = 15 cm, sa potrebnom oplatom i armaturom, u betonu marke C 25/30. Komplet rad i materijal. Obračun po komadu gotove dimnjačke kape. | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada fasade dimnjaka i kape oblaganjem XPS pločama d = 5 cm. Ploč nakon ljepljenja pregletati 2x masom za izravnanje sa postavom mrežice i kutnih profila a mrežicom. Nakon sušenja, nanijeti impregnaciju, te završno obraditi fasadu akrilatnom žbukom vel. 1,5 mm u boji po izboru investitora. Komplet rad i materijal sa zaštitiom krovišta od prljanja. Obračun po m² gotove fasade dimnjaka. | m2 | 4 |  | 0
6. | Zidarsko krpanje šliceva nakon izrade elektro- hidroinstalacija, te instalacija grijanja i hlađenja u zgradi. Šlicevi pokrpati cem. mortom nakon postave svih instalacija. Komplet rad i materijal sa pomoćnom skelom. Obračun po m' izvedenih krpanja šliceva. |  |  |  | 0
| · šlicevi presjeka 5 x 5 cm | m' | 250 |  | 0
| · šlicevi većeg presjeka od 5x5 cm | m' | 80 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
D/ HIDROINSTALACIJE
1. | Dobava i postava PVC –kanalizacionih cijevi u zidove i šliceve zgrade, komplet sa svim spojnim i fazonskim komadima. Na spoj cjevovoda odvoda kondenzata u sustav kanalizacije ugraditi HL sifone. Kompletan rad i materijal sa izradom potrebnih šliceva . Obračun po m' izvedene instalacije odvoda vode.
| · PVC – cijevi Ø 32 mm | m' | 25 |  | 0
| · PVC – cijevi Ø 50 mm | m' | 30 |  | 0
| · PVC – cijevi Ø 75 mm | m' | 25 |  | 0
| · PVC – cijevi Ø 110 mm | m' | 20 |  | 0
2. | Dobava i postava vodovodnih PPR cijevi sa svim spojnim i fazonskim komadima, kutnim ventilima i potrebnom izolacijom cijevi. Komplet rad i materijal i izrada šliceva za polaganje cijevi, sa izvedenom tločnom probom po završetku radova. Obračun po m' cijevi.
| · Cijevi Ø ½ ̋ | m' | 85 |  | 0
| · Cijevi Ø ¾ ̋ | m' | 35 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
E/ UNUTARNJE ŽBUKE, IZOLACIJE I ESTRISI
1. | Izrada gotove, strojne unutarnje žbuke zidova i stropova. Na zidove i stropove najporije nabaciti gotovi cem. spric,a potom nanijeti gotovu vapneno-cementnu žbuku UNICO 15, proizvod Baumit ili jednakovrijedan: ________________. Nanešenu žbuku izravnati, a nakon sušenja nanijeti gotovu završnu finu žbuku. Komplet rad i materijal sa postavom vodilica na zidove WC-a i kupaonica, te kutnih profila na šaplete otvora. Obračun po m2 gotove žbuke.
| - cem. špric, gruba i fina žbuka | m2 | 1415.5 |  | 0
| · Alternativa: cem. špric, gruba prod. žbuka ( bez fine žbuke ) | m2 | 1415.5 |  | 0
2. | Izrada podne hidroizolacije podruma zgrade sa 1 x hladni premaz ( recitol ) i 2x varena traka V-4 punoplošno varena za podlogu sa preklopom od 10 cm. Komplet rad i materijal. Obračun po m² izvedene podne izolacije. | m2 | 135 |  | 0
3. | Dobava materijala i izvedba podnog estriha armiranog vlaknima sa slijedećim slojevima:
| 1. Podrum: | m2 | 132.5 |  | 0
· PE-folija
· Toplinsko-zvučna izolacija od ploča stiropora d= 5 cm ( 3+2 ) sa trakom za razdvajanje
· PE-folija
_ Strojni cem. estrih sa vlaknima d = 5 cm
| 2. Prizemlje: | m2 | 136.9 |  | 0
· Toplinsko-zvučna izolacija od ploča stiropora d= 4 cm ( 2+2 ) sa trakom za razdvajanje
· PE-folija
· Strojni cem. estrih sa vlaknima d = 5-6 cm
| 3. Prvi kat: | m2 | 133.65 |  | 0
· Toplinsko-zvučna izolacija od ploča stiropora d= 4 cm ( 2+2 ) sa trakom za razdvajanje
· PE-folija
| · Strojni cem. estrih sa vlaknima d = 5-6 cm |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
F/ VANJSKA PVC-STOLARIJA sa Alu roletnama
1. | Izrada i montaža vanjske stolarije izrađene iz PVC profila SCHÜCO CT70 AS sa Alu roletnama ili jednakovrijedan: ________________:
| · PVC ulazna dvokrilna vrata vel. 140x210 cm, bijele boje, donji dio ispuna PVC 24 mm, gornji dio staklo IZO griz 4+16+4 Low-e + argon, Ug = 1,1 W/m²K | kom | 1 |  | 0
| · PVC jednokrilni prozor, OZ otvaranje, bijele boje, staklo IZO Low-e 4+16+4, Ug = 1,1 W/m²K, bijele boje, koef. prolaza topline: 1,4 W/m²K, vel. 100x140 cm | kom | 7 |  | 0
| · Jednostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo, ili jednakovrijedan: ________________, vel. 100x140 cm, bijele boje | kom | 7 |  | 0
| · PVC jednokrilni prozor, OZ otvaranje, bijele boje, vel. 60x60 cm, Staklo IZO griz 4+16+4, Low-e+argon, Ug= 1,1 W/m²K, koef. Prolaza topline: 1,6 W/m²K | kom | 6 |  | 0
| · PVC dvokrilni prozor, OZ otvaranje, vel. 160x140 cm, bijele boje, staklo IZO 4+16+4 Low-e, Ug = 1,1 W/m²K, bijele boje, koef. prolaza topline: 1,4 W/m²K, | kom | 2 |  | 0
| · Jednostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo, ili jednakovrijedan: ________________ vel. 160x140 cm, bijele boje | kom | 2 |  | 0
| · PVC jednokrilna balkonska vrata, OZ otvaranje, bijele boje, veličine 100x220 cm, staklo IZO 4+16+4 Low-e, Ug = 1,1 W/m²K, koef. Prolaza topline: 1,4 W/m²K, | kom | 1 |  | 0
| · Jednostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo, vel. 100x220 cm, bijele boje | kom | 1 |  | 0
| · PVC dvokrilna balkonska vrata, OZ otvaranje, bijele boje, vel.160x220 cm, staklo IZO 4+16+4 Low-e, Ug = 1,1 W/m²K, koef. prolaza topline: 1,4 W/m²K, | kom | 3 |  | 0
| · Jednostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo, ili jednakovrijedan: ________________, vel. 160x220 cm, bijele boje | kom | 3 |  | 0
| · PVC kombinirana stijena, sa 5 jednokrilnih OZ prozora sa fiksnim parapetom, bijele boje, ispuna PVC 24 mm, staklo IZO 4+16+4 Low-e, Ug = 1,1 W/m²K, koef. prolaza topline: 1,1 W/m²K, vel. 550x 240 cm | kom | 3 |  | 0
| · peterostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo ili jednakovrijedan: ________________, vel. 550x240 cm, bijele boje | kom | 3 |  | 0
| · PVC trokrilni prozor, OZ otvaranje, bijele boje, vel. 325x140 cm, staklo IZO 4+16+4 Low-e, Ug = 1,1 W/m²K, koef. prolaza topline: 1,4 W/m²K, | kom | 1 |  | 0
| · trostruka aluminijska roletna, termo kutija 188 mm, pogon gurtna, vodilica PVC, proizvod Alphacan mediteraneo ili jednakovrijedan: ________________, vel. 325x140 cm, bijele boje | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
G/ KAMENE KLUPČICE
1. | Dobava i postava unutarnjih kamenih klupčica od granita, debljine d = 2,00 cm, tip Rosa beta, ili jednakovrijedan: ________________, širine 16 cm. Obračun po m' postavljene klupčice. | m' | 41 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
H/ RAZNI RADOVI
1. | Razni radovi, koji će se pojaviti u toku izvođenja radova, a obračunati će se po odobrenju nadzornog inženjera. Predviđa se do obračuna
| - KV radnik | sati | 50 |  | 0
| - PKV radnik | sati | 30 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
1. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
A/ KROVOPOKRIVAČKI i LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B/ RUŠENJA |  |  |  |  | 0
C/ ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
D/ HIDROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0
E/ UNUTARNJE ŽBUKE, IZOLACIJE I ESTRISI |  |  |  |  | 0
F/ VANJSKA PVC-STOLARIJA sa Alu roletnama |  |  |  |  | 0
G/ KAMENE KLUPČICE |  |  |  |  | 0
H/ RAZNI RADOVI |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV -25%: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## MO DUGA ELEKTROINSTALACIJE
Investitor: Grad Crikvenica
Objekt: građevina društvene namjene M.O. Crikvenica zapad - Duga
TROŠKOVNIK
2. Elektroinstalaterski radovi
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.
R.Br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | Riješenje priključka na nn mrežu prema rješenju HEP – lokalna elektrodistribucija ( u rješenje uključiti materijale prema tipizaciji HEP ). Prije početka bilo kakvih radova obavezna konzultacija sa odgovornom osobom HEPa kao i nadzornim inženjerom objekta . Svi troškovi vezani na priključak na NN mrežu biti će poznati u procesu izdavanja konačne elektroenergetske suglasnosti, nakon potpunog sagledavanja mogućnosti napajanja, te s time u vezi i financijskog učešća u skladu s dogovorom sa HEP. | Objekt je već priključen na NN mrežu , te se ova stavka ne izvodi
2. | Dobava, montaža i spajanje glavne razvodne ploče GRP koja se nalazi u prizemlju prizemlje. Ploča je podžbukna, izrađena od dvostruko dekapiranog lima ili plastična dimenzija cca 400 x 600 x 200 cm. Razvodna ploča mora imati mjesta za smještaj teretne sklopke. Ugrađuje se sljedeće:
| a) zaštitni uređaj dif. struje (RDSsklopka) 40/0,3 A | kom | 1
| b) zaštitni uređaj dif. struje (RDSsklopka) 25/0,03 A | kom | 1
c) automatski osigurač F/G ili sl.
| 10 A | kom | 5
| 16 A | kom | 10
| 6 A | kom | 1
| 3 x 32 A | kom | 3
d) katodni odvodnik prenapona 2,5kA/0,25kV
| sklopka ugradna 2G10u | kom | 1
| e) sabirnica N i PE | kompl | 1
| f) ostali pomoćni elementi kao ožičenje, stopice i slično | paušalno
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Razdjelnik RP podrum i RP kat. Razdjelnik je plastični, troredni, podžbukne izvedbe s ugrađenom šinom za montažu elemenata. Ugrađuju se sljedeći elementi:
| a) zaštitni uređaj dif. struje (RDS sklopka) 40/0,3 A | kom | 1
| b) zaštitni uređaj dif. struje (FID sklopka) 25/0,03 A | kom | 1
c) automatski osigurač F/G ili sl.
| 10 A | kom | 4
| 16 A | kom | 13
| d) sabirnica N i PE | kompl | 1
| e) ostali pomoćni elementi kao ožičenje, stopice i slično | paušalno
|  | komplet | 2 |  | 0
4. | Dobava, dostava i motaže AS sklopke 63 A ili slično komplet sa podnaponskim okidačem. Sklopku smjestiti u GRP u prizemlju. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, dostava i montaža utičnica 10/16A –250V kao tip Idea ili slično komplet sa instalacijskom kutijom | kompleta (cca) | 58 |  | 0
6. | Dobava, dostava i montaža utičnica 10/16A –250V sa poklopcem kao tip Idea ili slično komplet sa instalacijskom kutijom | kompleta (cca) | 7 |  | 0
7. | Izrada strujnih krugova utičnica i stalnih trošila vodom PP/Y 3x2,5 mm2 ili pojedinačnim vodičima 3x(P/F 2,5mm). Vodovi se polažu najvećim dijelom podžbukno u PVC instalacijskim cijevima, a spustevi do podžbuknih utčnica, u PVC cijevima. Prosječna dužina izvoda 10 m | izvoda (cca) | 65 |  | 0
8. | Izrada izvoda za napajanje klima jedinica vodom PP/Y 3x2,5 mm2 ili pojedinačnim vodičima 3x(P/F 2,5 mm) Vodovi se polažu najvećim dijelom podžbukno u instalacijskim cijevima, u spuštenom stropu, a spustevi do podžbuknih utčnica, u PVC cijevima. Prosječna dužina izvoda 10 m | izvoda (cca) | 4 |  | 0
9. | Izrada izvoda za RJP tipkalo kabelom pp/Y 3x1,5 mm ili pojedinačnim vodičima 3x(P/F 1,5 mm) u pl. cijevi CS20. Prosječna dužina izvoda cca 10 m | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, dostava i montaža RJP (ručni javljač požara) tipkala na fasadi objekta kraj glavnog ulaza prema nacrtnoj dokumentaciji. Tipkalo mora biti vodootporno i predviđeno za vanjsku montažu | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava, dostava i montaža sklopka za upravljanje rasvjetom obična, Idea ili slično prema izboru investitora podžbukna komplet sa instalacijskom kutijom | kom (cca) | 18 |  | 0
12. | Dobava, dostava i montaža sklopka za upravljanje rasvjetom serijska. Idea ili slično prema izboru investitora podžbukna komplet sa instalacijskom kutijom | kom (cca) | 10 |  | 0
13. | Dobava, dostava i montaža sklopka za upravljanje rasvjetom izmjenična ili križna. Idea ili slično prema izboru investitora podžbukna komplet sa instalacijskom kutijom | kom (cca) | 3 |  | 0
14. | Dobava, dostava i montaža tipkala za upravljanje rasvjetom u hodniku tip. Idea ili slično prema izboru investitora podžbukna komplet sa instalacijskom kutijom | kom (cca) | 6 |  | 0
15. | Dobava, dostava i montaža stubišnog automata za rasvjetu u hodniku | kom | 1 |  | 0
16. | Izrada strujnih krugova rasvjete vodom PP/Y 3x1,5 mm2 ili pojedinačnim vodičima 3x(P/F 1,5mm). Vodovi se polažu najvećim dijelom podžbukno u PVC instalacijskim cijevima, a spustevi do podžbuknih utčnica, u PVC cijevima. Prosječna dužina izvoda cca 6 m | izvoda (cca) | 70 |  | 0
17. | Dobava, dostava i montaža: Svjetiljka “plafonjera” ili sl. za montažu u WC-ima,pomoćnim prostorima i hodnicima prema izboru Investitora | kom (cca) | 4 |  | 0
18. | Dobava, dostava i montaža: Svjetiljka plafonjera za montažu u sobama, kuhinjama i dnevnim boravcima stambenih prostorija | kom (cca) | 21 |  | 0
19. | . Dobava, dostava i montaža : Svjetiljka za montažu na balkonima i vanjskoj fasadi objekta | kom (cca) | 5 |  | 0
20. | Dobava, dostava i montaža “ downlight LED panel ” svjetiljki snaga 24 W led ili slično | kom (cca) | 46 |  | 0
21. | Glavna kutija izjednačenja potencijala komplet sa šinom i ostalim priborom, na fasadi objekta prema nacrtnoj dokumentaciji | kom | 1 |  | 0
22. | Vodič P-Y 16mm2 u pl. savitljivoj cijevi CSS 20mm komplet za spajanje većih metalnih masa na gl. kutiju izj. potencijala, uključujući spajanje i pribor | m (cca) | 20 |  | 0
23. | Dobava, dostava i montaža glavnog telefonskog izvodnog ormarića ITO- 10 | kom | 1 |  | 0
24. | Dobava, dostava i montaža patch panel 16 port Cat 6 RJ45 Utp 19” sa 19” rack network cabinet | kom | 1 |  | 0
25. | Povezivanje glavnog tel ormarića sa patch panelom pomoću cijevi css 32 mm | m | 10 |  | 0
26. | Dobava, dostava i montaža kabela UTP 2x2x0,6 mm Cat 6 u plastičnoj cijevi 20 mm | m (cca) | 100 |  | 0
27. | Dobava, dostava i montaža priključnice RJ 45 | kom | 10 |  | 0
28. | Ostali sitni montažni materijal kao uvodnice, kratkospojnici, plastični tuljci, izo traka i sl. | paušalno | 1 |  | 0
29. | Nepredviđeni sitni materijal i radovi oko usklađenja s drugim instalacijama | sati | 12 |  | 0
30. | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta o sljedećem:
a) neprekidnost zaštitnog vodiča te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala
b) provjera povezivanja metalnih masa i izjednačenje potencijala
c) mjerenje otpora uzemljenja zaštitnog i radnog uzemljenja
d) ispitivanje i provjera zaštite od električnog udara
e) funkcionalno ispitivanje instalacije, sa opisom ispitivanja
f) mjerenje nivoa osvjetljenosti
g) provjera rada protupanične rasvjete
h) provjera ispitivanja isključenja napajanja u slučaju hitnosti
i) provođenje ostalih ispitivanja u ovisnosti o uvjetima
j) izdavanje odgovarajućih atesta
|  | paušalno | 1 |  | 0
31. | Izrada šeme izvedenog stanja | paušalno | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO |  | 0
2. REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## MO DUGA TERMOTEHNIČKE INST.
3. SPECIFIKACIJA MATERIJALA S TROŠKOVNIKOM
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Prije narudžbe, kod pojedinih isporučitelja opreme potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost i funkcionalnost.
Ponuditelji su dužni navesti koju robu, rad ili uslugu nude, te uz ponudu dostaviti i dokaze vrijednosti (kataloge, ateste, certifikate) temeljem kojih će naručitelj u postupku pregleda i ocjene utvrditi da li temeljem karakteristika postavljenih u troškovniku ispunjavaju uvjet jednakovrijednosti.
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.
1.1. CJEVOVODI I ARMATURA
jed.mjera |  | količina |  | jedinična cijena (kn) |  | ukupno (kn)
1. Dobava i ugradnja standardnih razdjelnih i sabirnih kolektora radijatorskog grijanja za ugradnju u podžbukne ormariće sa 3 priključaka. U cijenu uključen tipski ovjesni i pričvrsni pribor, spojni, stezni i brtveni pribor, kao i hidrauličko balansiranje krugova grijanja za svaki krug posebno. Navedeni kolektori su izrađeni od CrNi čelika 1.430, a razdjelni kolektori imaju radijatorske obične ventile promjera NO 15 na polaznim cjevovodima radijatorskog grijanja, ručni odzračnik zraka te slavinu za punjenje i pražnjenje promjera NO 15. Na sabirnim kolektorima su ugrađeni integrirani regulatori protoka (topmetri) NO 15 za regulaciju protoka na povratnim cjevovodima radijatorskog grijanja, ručni odzračnik zraka te slavina za punjenje i pražnjenje promjera NO 15. Toplinski izolirati kolektore i armaturu izolacijom s parnom branom debljine 13 mm.
kompleta |  | 3 | á |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja standardnih razdjelnih i sabirnih kolektora hlađenja za ugradnju u podžbukne ormariće sa 7 priključaka. U cijenu uključen tipski ovjesni i pričvrsni pribor, spojni, stezni i brtveni pribor, kao i hidrauličko balansiranje krugova grijanja za svaki krug posebno. Navedeni kolektori su izrađeni od CrNi čelika 1.430, a razdjelni i sabirni kolektori imaju radijatorske obične ventile promjera NO 20 na polaznim i povratnim cjevovodima hlađenja, ručni odzračnik zraka te slavinu za punjenje i pražnjenje promjera NO 15. Toplinski izolirati kolektore i armaturu izolacijom s parnom branom debljine 13 mm.
kompleta |  | 3 | á |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja standardnog podžbuknog ormarića s vratima i cilindričnom bravom s tri ključa, za ugradnju u nišu u zidu duljine 500 mm. Ormarić je namjenjen za ugradnju razdjelnog i sabirnog kolektora radijatorskog grijanja. Izrađen je iz toplocinčanog čeličnog lima, a okvir od galvanski pocinčanog lima. Okvir ima ugrađena usadna vratašca s okretnim zasunom. Okvir s vratima je lakiran u boju RAL 9010. Ormarić ima podesivu ugradbenu dubinu 110-140 mm i podesivu visinu 705-775 mm. U cijenu uključen tipski ovjesni te pričvrsni pribor, spojni, stezni i brtveni pribor. Prije konačne narudžbe provjeriti kod proizvođača potrebnu duljinu ormarića za određeni broj krugova grijanja, s ili bez glavnih zapornih ventila.
kompleta |  | 3 | á |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja standardnog podžbuknog ormarića s vratima i cilindričnom bravom s tri ključa, za ugradnju u nišu u zidu duljine 1.050 mm. Ormarić je namjenjen za ugradnju razdjelnog i sabirnog kolektora radijatorskog grijanja. Izrađen je iz toplocinčanog čeličnog lima, a okvir od galvanski pocinčanog lima. Okvir ima ugrađena usadna vratašca s okretnim zasunom. Okvir s vratima je lakiran u boju RAL 9010. Ormarić ima podesivu ugradbenu dubinu 110-140 mm i podesivu visinu 705-775 mm. U cijenu uključen tipski ovjesni te pričvrsni pribor, spojni, stezni i brtveni pribor. Prije konačne narudžbe provjeriti kod proizvođača potrebnu duljinu ormarića za određeni broj krugova grijanja, s ili bez glavnih zapornih ventila.
kompleta |  | 3 | á |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja tipski izoliranih mekanih bakrenih cijevi za razvode grijanja i hlađenja u podu. Izolacija cijevi je od spužvastog materijala. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, prijelazi, koljena, redukcije, te metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane).
ø12x1 | m | 30 | á |  | = | 0
ø15x1 | m | 80 | á |  | = | 0
ø18x1 | m | 30 | á |  | = | 0
ø22x1 | m | 30 | á |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za razvod ogrijevne/rashladne vode unutar zgrade. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, koljena, potrebne protuprirubnice za NP10, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza. Cijevi koje prolaze kroz zidove voditi u cijevnim čahurama, a u slučaju prolaza kroz protupožarne zidove dodatno zaštititi kompletan prodor čahure i cijevi vatrootpornim sredstvom. Čahure moraju viriti minimalno 50 mm sa svake strane zida.
NO 20 | m | 40 | á |  | = | 0
NO 25 | m | 20 | á |  | = | 0
NO 32 | m | 30 | á |  | = | 0
NO 40 | m | 40 | á |  | = | 0
7. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje cijevi i opreme. U cijenu uračunat sav ovjeni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal, pribor te ličenje dvostrukim premazom temeljne i dvostrukim premazom ukrasne lak bijele boje. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
kg |  | 300 | á |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja termičke izolacije svih cijevnih razvoda rashladne vode i dijelom tople vode u zgradi te pripadajuće armature, cirkulacijskih pumpi, koljena, prirubnica i odzračnih lončića izolacijom debljine 13 mm, sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 52613 l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno područje -45°C do +105°C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ł 7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102, dio 1-B1. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija.
Uzorak: tip kao K-FLEX ST, proizvod L’ISOLANTE K-FLEX, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 20 | m | 40 | á |  | = | 0
NO 25 | m | 20 | á |  | = | 0
NO 32 | m | 30 | á |  | = | 0
NO 40 | m | 40 | á |  | = | 0
9. Dobava i ugradnja armature na cijevnim razvodima rashladne i ogrijevne vode u zgradi, za NP6, uz napomenu da se za promjere do NO 25 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO32 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, prirubnice i protuprirubnice.
Kuglaste slavine:
NO 20 | kom. | 6 | á |  | = | 0
NO 25 | kom. | 8 | á |  | = | 0
NO 32 | kom. | 4 | á |  | = | 0
NO 40 | kom. | 3 | á |  | = | 0
Hvatači nečistoće:
NO 25 | kom. | 2 | á |  | = | 0
NO 40 | kom. | 2 | á |  | = | 0
Nepovratni ventili:
NO 25 | kom. | 2 | á |  | = | 0
NO 40 | kom. | 2 | á |  | = | 0
Ventili za punjenje i pražnjenje:
NO 15 | kom. | 4 | á |  | = | 0
Sigurnosni ventili (pi = 3 bar):
NO 25 | kom. | 1 | á |  | = | 0
10. Dobava i ugradnja ventila za zatvaranje i regulaciju koji omogućava ograničavanje protoka namještanjem ručnog kola na traženi maksimalni protok u grani. Ventil se isporučuje s mjernim spojnicama za mjerenje protoka, i s navojnim spojem za impulsnu cijev. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s navojnim priključkom, NP16. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor te holenderi.
za razdjelne ormariće radijatorskog grijanja
NO 15 | kom. | 3 | á |  | = | 0
za ventilatorske konvektore
NO 25 | kom. | 3 | á |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja termometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-60°C, za NP10. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
kom. | 6 |  | á |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja manometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-6 bara, za NP10. U cijenu uračunata pripadajuća trokraka slavina te brtveni i spojni pribor.
kom. | 6 |  | á |  | = | 0
13. Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 3 litre, za NP10, kompletno sa automatskim odzračnim ventilom i kuglastom slavinom dimenzije NO10 za njegovu demontažu; spojnim cjevovodom duljine cca. 8 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva premaza.
U cijenu uračunata termička izolacija pripadajućeg cjevovoda opisana u gornjim stavkama ovog troškovnika.
kom. | 6 |  | á |  | = | 0
14. Dobava i ugradnja automatskog odzračnika, NP6, t = -10 do 110°C. U cijenu uračunat sav spojni, pričvrsni, stezni i brtveni pribor.
kom. | 6 |  | á |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja protupožarne mase (materijala) za brtvljenje prodora cijevi na zidovima između različitih požarnih sektora (zidovi tehničkih soba). Nakon završetka brtvljenja, pored prolaza potrebno je zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti. Nuditi vatrootpornost materijala F90. Radove mora izvesti ovlaštena tvrtka. U cijenu uračunat sav potrebni alat i pribor. Niže je navedena neekspandirana masa (2 l eksp=0,3 l neeksp).
l |  | 45 | á |  | = | 0
UKUPNO CJEVOVODI I ARMATURA (1.1.) |  |  |  |  | = | 0
1.2. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
2. Ispiranje izvedene cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera, punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
3. Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
4. Prijava gradilišta za izvođenje radova nadležnim inspekcijama.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
5. Pribavljanje certifikata i dokaza kvalitete, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (kvaliteta dimnih plinova, buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...) i inspekcijski pregledi (MUP, Zaštita na radu, Ovlašteni distributer plina,...) nakon izvedbe radova kako bi se dobila uporabna dozvola.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
6. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
7. Dobava i ugradnja gumenog crijeva dužine 15 metara, sa holenderskim priključcima NO 15, za punjenje i pražnjenje sustava.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
8. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
9. Primopredaja izvedenih radova, predaja atesta, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
10. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
11. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2000, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
12. Troškovi organizacije pregleda projektne dokumentacije, troškovi izlaska na lice mjesta nadležnih inspekcija, te organizacija primopredaje građevine na upotrebu Investitoru.
kompleta |  | 1 | á |  | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (1.2) |  |  |  |  | = | 0
3. REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
1.1. CJEVOVODI I ARMATURA |  |  |  |  | = | 0
1.2. OSTALI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
|  |  |  | UKUPNO | = | 0
|  |  |  | PDV +25% | = | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | = | 0

## MO DUGA REKAPITULACIJA
INVESTITOR: GRAD CRIKVENICA
GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE –
MO – CRIKVENICA ZAPAD
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.
REKAPITULACIJA
1. Građevinski radovi |  |  | 0
2. Elektroinstalaterski radovi |  |  | 0
3. Termotehničke instalacije |  |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV -25%: | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0