## Troškovnik sa cijenama
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA
Opće napomene:
- Lokacije izvođenja radova je pomorsko dobro grada Crikvenice.
- U jediničnu cijenu svake stavke potrebno je uračunati sve troškove rada, materijala potrebne oplate, armature,za finalizaciju stavke, zaštite, ograđivanja, čišćenja radilišta i slično, zbrinjavanje građevinskog otpada, vertikalni i horizontalni transporti (ručni i strojni) osnovnog i pomoćnog materijala.
- Kvaliteta betona koji se ugrađuje mora biti sukladna tehničkim normativima za beton i arm. beton. Izvoditelj radova prema zahtjevu naručitelja izvodi kontrolu kvalitete ugrađenog betona o svom trošku.
Izvođač je dužan sve radove izvesti u skladu s važećim zakonima i propisima, hrvatskim normama i pravilnicima. Pri izvođenju radova izvođač je obvezan pridržavati se važećih odredbi Zakona o gradnji, Općih tehničkih uvjeta te preostalih važećih zakona, propisa i normi a koji se odnose na radove održavanja pomorskog dobra. Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja pri izvođenju radova. Sve radove izvođač je dužan izvoditi na siguran način tako da ne ugrozi ljude i objekte. Troškove nastale kao posljedica štete trećim osobama izvođač snosi sam.
- Naručitelj se ne obvezuje osiguravati priključke na infrastrukturu za potrebe gradilišta .
Rbr. | Opis | Jed.mj. | Predviđena (okvirna) količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
A. | RADOVI KOJI SE IZVODE NA KOPNU I U MORU DO DUBINE 0.5m OD RAZINE MORA
1. | PRIPREMNI, ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA
1.1. | Rušenje stabala fi 10-40 cm s vađenjem panjeva koji smetaju prilazima i prolazima do mora, izvedbi potpornih zidova i drugih građevina kod uređenja obale. U cijenu uključiti utovar, odvoz istog do udaljenosti 25 km te deponiranje i zbrinjavanje materijala prema važećim zakonima. | kom. | 2
1.2. | Sječenje stabala do fi 10 cm i uklanjane niskog raslinja koji smetaju pristupima i prolazima do mora. U cijenu uključiti utovar, odvoz istog do udaljenosti 25 km te deponiranje i zbrinjavanje materijala prema važećim zakonima. | m2 | 10
1.3. | Široki iskop terena bez obzira na kategoriju, utovar i odvoz materijala do udaljenosti 25 km te deponiranje i zbrinjavanje materijala prema važećim zakonima. | m3 | 30
1.4. | Dobava materijala te izrada tampona od drobljenca granulacije 0-16 mm u sloju debljine 10 cm. | m3 | 5
1.5. | Dobava materijala te izrada/planiranje tampona od drobljenca granulacije 8-32mm u sloju debljine 15 cm. | m3 | 5
1.6. | Rušenje oštećenih elemenata betonskih obalnih zidova, zidića, betonskih površina sunčališta, hodnih površina, prilaznih stepenica obali i sl., te utovar i odvoz materijala do udaljenosti 25 km sa deponiranjem i zbrinjavanjem materijala prema važećim zakonima. | m3 | 20
1.7. | Rušenje oštećenih elemenata betonskih i kamenih obalnih zidova,zidića, betonskih površina sunčališta, hodnih površina, prilaznih stepenica obali te usitnjavanje istog i korištenje tako usitnjenog i čistog kamenog ili betonskog materijala kao ispunu ili zalog iza navedenih novih konstrukcija. | m3 | 30
1.8. | Izrada plitkog iskopa u moru radi temeljenja obalnih zidova, prilaznih stepenica i rampi, čišćenjem i refuliranjem morskog dna do čvrste stijene. | m3 | 10
1.9. | Vraćanje, djelovanjem mora izbačenog kamenog i šljunčanog materijala sa sunčališnih površina natrag u more. Rad izvoditi kombinirano, ručno i strojno, prema potrebi. | m3 | 30
1.10. | Strojno zasjecanje asfaltne ili betonske površine. | m1 | 20
1.11. | Iskop kanala do širine 50 cm i dubine 60 cm u terenu bez obzira na kategoriju sa utovarom i odvozom viška materijala do udaljenosti 25 km sa deponiranjem i zbrinjavanje materijala prema važećim zakonima. | m3 | 5
1. | PRIPREMNI, ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA - UKUPNO:
2. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Dobava materijala te izrada betonskih trakastih temelja zidova betonom C 30-37. | m3 | 20
2.2. | Dobava materijala te izrada betonskih trakastih temelja obložnih obalnih zidova u moru do dubine 0,5m od razine mora sa svom potrebnom oplatom. Temelje izraditi od betona XS3 C 30/37 (min.400kg cementa) sa dobavom i ugradnjom sidrenih šipki od rebraste armature RA 400/500 fi 20mm predhodno zaštićene antikorozivnim premazom za vezu sa konstrukcijom zida. Betonirati kontraktor postupkom. | m3 | 20
2.3. | Dobava materijala te izrada obložnog sloja (plombe) postojećeg obalnog betonskog zida u jednostrukoj oplati. Obložni sloj je debljine min. 20 cm od betona XS3 C 30/37 ugrađenog u jednostranu oplatu. Beton obavezno vibrirati kako bi se ujedno popunile pukotine u postojećem bet.obalnom zidu te ujedno postigla veza između postojećeg i novog betona.Vanjski rub obložnog obalnog zida izvesti zakošen ugradnjom trokutaste letvice kod izrade oplate. Betonirati kontraktor postupkom. | m3 | 20
2.4. | Dobava materijala te izrada obalnog betonskog zida u dvostranoj oplati. Debljina zida je do 50 cm od betona XS3 C 40/45. Beton obavezno vibrirati.Vanjski rub obalnog zida izvesti zakošen ugradnjom trokutaste letvice kod izrade oplate. | m3 | 10
2.5. | Dobava materijala te izrada potpornih i ogradnih zidića od bunjanog kamena s jednim licem debljine 30 cm . Na vrhu zida izraditi kapu u cem. mortu debljine 5 cm, a fuge fugirati cem.mortom po ugledu na postojeće. U stavci sadržana izrada pomoćne skele po potrbi. Zidove konstruktivno armirati s MA Q-188. | m3 | 10
2.6. | Dobava materijala te izrada betonskih potpornih i ogradnih zidića kao i bočnih zidova stepeništa u betonu C 30-37 komplet sa izvedbom u dvostranoj oplati i konstruktivnim jednostrukim armiranjem s MA Q-188. | m3 | 8
2.7. | Dobava materijala te izrada arm.-betonske ploče hodne površine debljine do 15 cm s betonom C 30/37. Plohu izvesti u padu prema moru, a sve oštre bridove zakositi ugradnjom letve za zakošenje brida. Ploču konstruktivno armirati jednostruko sa MA Q-188. Površinu u fazi ugradnje fino zagladiti bez vidljivog grubog granulata na površini. | m3 | 10
2.8. | Dobava materijala te krpanje sunčališnih površina izvedenih od oblutaka utisnutih u svježi beton C 30/37. Strukturu krpane površine ujednačiti sa ostatkom površine. Obračun po m2. | m2 | 10
2.9. | Dobava materijala te izrada/popravak betonskih prilaznih stepenica obali betonom C 30/37 sa svom potrebnom oplatom. Sve gornje oštre bridove izvesti zakošene pod 45°ugradnjom trokutaste letvice pri šalovanju. Stepenice su standardne visine 16 i širine 30 cm. Obračun po m1 jedne stepenice (čelo+gazište). | m1 | 80
2.10. | Dobava materijala te izrada/ obnova betonskih prilaznih stepenica za u more betonom XS3 C 30/37 sa svom potrebnom oplatom. Sve gornje oštre bridove izvesti zakošene pod 45°ugradnjom trokutaste letvice pri šalovanju. Stepenice su standardne visine 16 i širine 30 cm. Obračun po m1 jedne stepenice (čelo+gazište). | m1 | 30
2.11. | Dobava novih betonskih parkovnih rubnjaka 10x25x75 i ugradnja u podložni beton C 12-15 s fugiranjem spojnica. | m1 | 10
2.12. | Dobava materijala te izvedba i krpanje hodnih ili sunčališnih površina od prirodno lomljenih kamenih ploča 1. klase (otprnije na ljuskanje), deblj. 3cm(kao„Benkovačke ploče“ ili jednakovrijedan___________________) s ugradnjom u podložni beton c 20-25 debljine do 5 cm, komplet sa fugiranjem u nivou površine. | m2 | 20
2.13. | Dobava materijala te fugiranje cementnim mortom fuga kamenih obalnih suhozida utiskivanjem morta radi učvršćenja i povezanosti kamena. Zidarska skela za svladavanje visine do 4m uključena je u stavku. | m2 | 20
2.14. | Vađenje betonskih opločnika, odlaganje u stranu te ponovno slaganje na uređenu pješčanu posteljicu komplet sa planiranjem posteljice i zapunjavanjem fuga kvarcnim pjeskom. | m2 | 20
2.15. | Dobava materijala te izrada rampe za pristup u more betonom XS3 C 30/37. Debljina ploče rampe je 15 cm. Konstuktivno armirati sa MA Q-188. Sve oštre bridove zakositi ugradnjom letve trokutastog presjeka. Hodnu površinu završno obraditi utiskivanjem, formiranjem plitkih žljebova radi postizanja taktilne i protuklizne površine. | m2 | 20
2.16. | Dobava materijala te izrada betonskog ruba deniveliranih sunčališnih površina presjeka (visine čela) 10-20 x (širina) 30-40 cm. Betonski rub se izvodi na mjestima koji su djelovanjem valova odlomljeni i prate tlocrtni oblik sunčališne površine (blaga zakrivljenja). Šaluje se jednostrano s obaveznom ugradnjom zakošene kutne letvice u vanjskom gornjem rubu. Vezu sa postojećom bet. podlogom izvesti zabijanjem tondina fi 10mm /35 cm. | m3 | 5
2.17. | Dobava i ugradnja građevinske armature:
a. | Rebrasta armatura RA 400/500 | kg | 1000
b. | Mrežasta armatura MA 500/560 | kg | 1000
2.18. | Dobava materijala te tankoslojna sanacija betonskih površina reparaturnim mortom . | m2 | 10
2.19. | Dobava materijala te bojanje betonskih površina do pune pokrivenosti dvokomponentnom bojom za beton u boji po izboru investitora. | m2 | 20
2.20. | Razne zidarske pripomoći KV radnik | sat | 16
2. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO:
A. | RADOVI KOJI SE IZVODE NA KOPNU I U MORU DO DUBINE 0.5m OD RAZINE MORA - UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | RADOVI KOJI SE IZVODE POD MOREM NA DUBINI 0.5m DO 4.0m OD RAZINE MORA
1. | Podvodni ronilački iskop i čišćenje mamut pumpom sitnog materijala uzduž obalnih zidova kao priprema za izradu plombi, podvodnih temelja obalnih zidova i sl. | m3 | 10
2. | Pranje obalnih konstrukcija od obraštaja tlačnim peračem pritiska od 400 bara. | m2 | 50
3. | Dobava materijala te izrada betonskih trakastih temelja obložnih obalnih zidova u moru. Temelje izraditi od betona XS3 C 30/37 sa dobavom i ugradnjom sidarenih šipki od rebraste armature RA/400-500 fi 25mm predhodno zaštićene antikorozivnim premazom za vezu sa konstrukcijom zida. | m3 | 30
4. | Dobava materijala te ručna izrada berme, zaštite trakastih temelja slaganjem kamenih komada težine 10-50 kg . | m3 | 5
5. | Dobava materijala te izrada obložnog sloja (plombe) postojećeg obalnog betonskog zida u jednostrukoj oplati. Obložni sloj je debljine min. 20 cm od betona XS3 C 30/37 ugrađenog u jednostranu oplatu. Beton ugrađivati kontraktor postupkom radi spriječavanja ispiranja cementa.Vanjski rub obložnog obalnog zida izvesti zakošen ugradnjom trokutaste letvice kod izrade oplate. | m3 | 40
6. | Dobava materijala te izrada obalnog betonskog zida u dvostranoj oplati. Debljina zida je do 50 cm od betona XS3 C 35/45. .Vanjski rub obalnog zida izvesti zakošen ugradnjom trokutaste letvice kod izrade oplate. | m3 | 10
7. | Dobava materijala te izrada betonskih prilaznih stepenica za u more betonom XS3 C 35/45 sa svom potrebnom oplatom. Sve gornje oštre bridove izvesti zakošene pod 45°ugradnjom trokutaste letvice pri šalovanju. Stepenice su standardne visine 15 i širine 32 cm. Obračun po m1 jedne stepenice (čelo+gazište). | m1 | 20
8. | Dobava materijala te bušenje rupa i ugradnja ankera min dužine 50cm od RA 400/500 fi 25mm sa epoxidnom masom za podvodne morske uvjete. | kom. | 10
9. | Podvodno štemanje ploha radi uklanjanja labavih dijelova stijena i postojećih konstrukcija, a u svrhu boljeg prijanjanja novih betonskih konstrukcija. Štemanje plohe u minimalnom sloju od 10 cm. | m2 | 10
B. | RADOVI KOJI SE IZVODE POD MOREM NA DUBINI 0.5m DO 4.0m OD RAZINE MORA - UKUPNO:
C. | TRANSPORT PLOVILOM
1. | Usluga prevoženja plovilom, materijala, strojeva, alata i opreme morskim putem.
| Obračun po jednom kopletnom prijevozu (dolazak na potrebnu lokaciju + povratak) maksimalne udaljenosti do 3 nm te nosivosti tereta 10 do 12 t. | kpl. | 12
2. | Rad teretnog plovila za potrebe građenja do 5 t nosivosti . | sat | 40
C. | TRANSPORT PLOVILOM - UKUPNO:
D. | DOHRANA PLAŽA I ŠKULJERA
1. | Dobava materijala te dohrana materijala na plažnim površina odgovarajućim čistim bijelim vapnencem granulacije 8–16 mm s planiranjem dovezenog materijala. | m3 | 340
2. | Dobava materijala te dohrana plažnih površina odgovarajućim čistim kamenim bijelim vapnencem granulacije 16–32 mm s planiranjem dovezenog materijala. | m3 | 100
3. | Dobava općeg kamenog materijala iz iskopa, te nadohrana u osnovne konstrkcije nasipa oštećenog djelovanjem valova, sa strojnim nabijanjem slojeva. | m3 | 100
4. | Dobava te uređenje obalnih površina ručnim rasprostiranjem bijelog vapnenca granulacije 8 mm (rizla). | m3 | 10
5. | Rad stroja (utovarivač, kombinirani stroj do 8t i sl.) na prikupljanju djelovanjem mora rasutog krupnijeg kamenja po plažnim površinama te vraćanje sakupljenog kamenja u zalog škuljera kamenometa. | sati | 30
6. | Vraćanje, morskim djelovanjem otkotrljanih kamenih blokova škuljere u tijelo valobrana. | m3 | 30
7. | Dobava i ugradnja jedrih kamenih blokova škuljera, veličine kamena od 1500-2500kg. Škuljera mora biti kompaktna,doprema se i ugrađuje s kopna. U cijenu su ugrađeni svi troškovi potrebni za izvršenje radova. | m3 | 220
8. | Dobava i ugradnja jedrih kamenih blokova škuljera sa morske strane. Veličine kamenih blokova su od 1500-2500kg. Škuljera mora biti kompaktna. U cijenu su ugrađeni svi troškovi transporta, te ugradnje i transporta morskim putem zbog nepristučnosti s kopnene strane. | m3 | 80
D. | DOHRANA PLAŽA I ŠKILJERA - UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A. | RADOVI KOJI SE IZVODE NA KOPNU I U MORU DO DUBINE 0.5m OD RAZINE MORA - UKUPNO:
B. | RADOVI KOJI SE IZVODE POD MOREM NA DUBINI 0.5m DO 4.0m OD RAZINE MORA - UKUPNO:
C. | TRANSPORT PLOVILOM - UKUPNO:
D. | DOHRANA PLAŽA I ŠKULJERA - UKUPNO:
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO: